## rekapitulacija
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
| OBJEKT : |  |  |  |  | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Izgradnja komunalne opreme na območju Pod Slatino - 2. faza
INVESTITOR :
Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
REKAPITULACIJA ZUKA
|  |  | skupaj | strošek "država" | strošek "občina"
| I. | PREDDELA | 0 | 0 | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0 | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0 | 0 | 0
| IV. | ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0 | 0
| I. - VI. S K U P A J : |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (brez DDV) | (brez DDV) | (brez DDV)
| UVODNE OPOMBE: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno. "
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto mdr.: Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj) Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel Izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme. Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču – ocena Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto "Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam" "Odvoz materiala v trajno deponijo do 20 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji" Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih "Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo" "Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju" preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov

## preddela
PREDDELA
V ponujeni ceni mora biti zajeto …
- | namestitev kontejnerja za gradbene odpadke
- | izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja
- | dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme
- | namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču
- | čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto
- | črpanje vode iz gradbene jame
- | zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje
- | odvoz materiala na trajno deponijo do 20 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji
- | zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin in globin, varovati izkopane jarke
- | izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih
- | pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo
- | stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču
- | postavitev gradbiščne ograje ter označitev gradbišča
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Priprava gradbišča z vsemi potrebni mi deli in materiali (ureditev gradbišča, deponije, začasni objekti, ...)
|  | kos | 0.75 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zakoličba in zavarovanje osi cest
|  | m | 103 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste in zunanje ureditve
|  | kos | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Določitev in preverjanje položajev ter višin glede na geodetske podage iz projekta, uskalditev z že izdelanim geodetskim posnetkom, ocenjeno
|  | kos | 0.75 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
5. | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu
| vodovod | m | 40 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija | m | 20 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| telefonija | m | 70 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| elektrika | m | 70 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## zemeljska dela
ZEMELJSKA DELA
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in deponiranjem na deponiji na gradbišču
|  | m3 | 234.84 | 55.62 |  | 0 | 0 | 0
2. | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
|  | m3 | 704.52 | 166.86 |  | 0 | 0 | 0
3. | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 5,0 m – strojno/ročno - 90% /10%, planiranje dna ročno, odmet izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa za kasnejši zasip, odvečna zamljna se odpelje na trajno deponijo do 20 km.
| drenaže | m3 | 92.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast pod tamponom, karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm, 300g/m2
|  | m2 | 618 | 206 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dovoz drenažnega materiala in zasip cevi v širokem izkopu nad temenom cevi, frakcija 32 mm, v plasteh po 15 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP
| drenaže | m3 | 30.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno, izkopani material ob jarku oz iz gradbiščne deponije
| drenaže | m3 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini 20 cm
|  | m2 | 206 | 103 |  | 0 | 0 | 0
8. | Zatravljanje humusnih površin s travnim semenom od dodajanju umetnega gnojiva, valjanjem in zalivanjem
|  | m2 | 206 | 103 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## voziscne konstrukcije
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Dobava in vgrajevanje mehansko stabilizirane posteljice granulacije 0 - 64mm, debeline 40 cm, Ev2=60MPa
|  | m3 | 313.12 | 82.4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja granulacije 0 - 32mm, debeline 35 cm, Ev2=100MPa
|  | m3 | 234.84 | 61.8 |  | 0 | 0 | 0
3. | Fino planiranje tampona +/- 1cm z zaklinkanjem pred asfaltiranjem
|  | m2 | 576.8 | 206 |  | 0 | 0 | 0
4. | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim, 3 kg/m2.
|  | m2 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega nosilnega sloja AC 22 base B 70/100 A4 v deb. 5 cm
|  | m2 | 716.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega nosilnega sloja AC 22 base B 70/100 A4 v deb. 5 cm
|  | m2 | 0 | 164.8 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega obrabnega sloja AC 11 surf B 70/100 A4 v deb. 3 cm
|  | m2 | 716.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega obrabnega sloja AC 8 surf B 70/100 A4 v deb. 3 cm
|  | m2 | 0 | 164.8 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25, kompletno z izkopom, betonskim temeljem in zasipom. Robniki so 12 cm nad nivojem asfalta. Robniki potekajo v krivinah.
|  | m | 208 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25, kompletno z izkopom, betonskim temeljem in zasipom. Robniki so v nivoju asfalta. Robniki potekajo v krivinah.
|  | m | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## Zaključna dela
ZAKLJUČNA DELA
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
|  | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za smerokaze iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm
|  | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo II. vrste, dolžina stranice a = 600 mm
| 2101 | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno belo/rumeno/modro barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 um, piktogrami
|  | m | 103 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | m2 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava geodetskega posnetka v kompletu z elaboratom v digitalni obliki z vsemi izvedenimi komunalnimi in ostalimi vodi in križanji ter vnos v kataster upravljalca infrastrukture.
|  | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Izdelava PID dokumentacije
|  | kos | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!